Приказ № ___

по МБОУ «Эрпелинская СОШ                     от ___._____________.20___

им. Апашева М. Д.»

О проведении сварочных  и других огневых работ.

В целях обеспечения безопасности мест проведения огневых работ в соответствии с инструкцией «О мерах пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах школы»

# Приказываю

- К проведению сварочных и других огневых работ не допускать лиц, не прошедших в установленном порядке проверочные испытания в знании требований пожарной безопасности с выдачей специальных талонов.

- Приступить к огневым работам разрешать после согласования с инструктором по технике безопасности и выполнения мероприятий, предусмотренных в разрешении на огневые работы.

- На выходные и праздничные дни временные работы проводить только с разрешением

- Должностным лицам, ответственным за пожарную безопасность, проверять места проведения временных огневых работ в течение 3-5 часов после них.

- Лицо, ответственное за проведение огневых работ, обязан проверять наличие на рабочем месте средств пожаротушения, а после окончания работы осмотреть рабочее место, нижележащие площадки и этажи, обеспечить принятие мер, исключающих возможность возникновения пожара.

Контроль за выполнением данного приказа возложить на завхоза школы Пирбудаков М.А.

Завхозу школы ознакомить с приказом Устарханов З. Айлянматов А и лиц проводящих данные виды работ.

Копию приказа направить в ОГПН Буйнакского района.

Директор школы                            /Устарханов Х.А/

С приказом ознакомлен                           Устарханов З.

Айлянматов А.

Приказ № ___

по МБОУ «Эрпелинской СОШ им. Апашева М.Д»   от ____.__________.20__

## О соблюдении противопожарного режима

в здании школы и на ее территории

Для предупреждения пожара в здании школы и на ее территории

Приказываю:

- Запретить курение на территории школы (Джалилов К.А.)

- Горючие и огнеопасные вещества в химкабинете держать под замком и никому не выдавать (Самедова Д. Ю.)

- В случаях пожара обесточить электрооборудование через автоматы на этажах и рубильники в буфете, мастерских, котельной (дежурные, Яхьяева Р А, Мамаев Б А, Джалилов К.А, Дадаев А Б)

- После окончания учебных занятий осмотреть помещения и закрыть.  (дежурный администратор, техработник, Пирбудаков М.А– завхоз школы).

- При обнаружении  пожара работнику школы принять меры к его тушению, оповещению директора, зам. по безопасности, завхоза, службы 01, по телефону 55-15-12, или 112.

- Противопожарный инструктаж провести в год  раз с учителями и один раз с оператором котельной (Джалилов К.А.)

- Обеспечить наличие воды в пожарном водоеме, в емкости около котельной и гидранте в распределительном люке и систематически их проверять. (Пирбудаков М.А.)

- Всем работникам школы соблюдать требования пожарной безопасности, поддерживать противопожарный режим

Директор школы                  /Устарханов Х.А/

Приказ № ___

по МКОУ « Эрпелинской СОШ им. Апашева М.Д»   от ___.__________.20___

О создании школьной Добровольной пожарной дружины (ДПД)

Создать  в школе ДПД из числа учителей в следующем составе:

- Джалилов К.А.– ком. дружины, учитель физкультуры

- Шапиев З.И- учитель информатики

- Дадаев А Б – учитель физкультуры

- Хайбуллаев Х Х. – учитель обществознания

- Беркиханов Д Ш – учитель физики

- Мамаев  Б А – учитель труда

- Биймурадов Б М – учитель родного языка

- Алхасов К. А- учитель родного языка

- Дадаев М.Х – учитель музыки

Директор школы                    /Устарханов Х.А/